周口市生态环境局关于周口市青怡苑医疗废物处置有限公司购置2吨天然气锅炉项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对周口市青怡苑医疗废物处置有限公司购置2吨天然气锅炉项目环境影响评价文件作出拟审批意见。为保证拟审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请自本公示发布之日起5个工作日内反馈我局行政审批服务科。

电话（传真）：0394-8278830

通讯地址：周口市政务服务中心二楼北厅生态环境局窗口

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

受理拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 购置2吨天然气锅炉项目 | 周口川汇区华耀城办事处文庄行政村杨庄周口市青怡苑医疗废物处置有限公司现有厂区内 | 周口市青怡苑医疗废物处置有限公司 | 河南乐启环保科技有限公司 | 项目在现有厂区内建设，拟拆除现有1台1t/h燃气锅炉，更换为1台2t/h燃气锅炉，以满足二线和三线生产负荷量大时生产供热稳定。 | - （1）废水：项目不新增生活污水；生产废水主要为软水制备废水，收集后直接回用于厂区绿化用水和洒水降尘，不外排。 - （2）废气：本项目天然气燃烧废气采用低氮燃烧装置+25m排气筒（DA003）排放，外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1标准的限值（有组织排放浓度颗粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3）要求。 - （3）噪声：本项目运营期间噪声主要为锅炉产生的噪声。经采取基础减振、软连接及厂房隔声等措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 - （4）固废：本项目不新增固废。 | 无 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。