太环审[2024]05号

关于河南省杏媛食品有限公司年产300吨调味面制品加工项目环境影响报告表的批复

河南杏媛食品有限公司:

你公司（信用代码：91411627MADGQ1TF7Q）报送的由河南雨后晴环境科技有限公司编制完成的《河南杏媛食品有限公司年产300吨调味面制品加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目审批事项在周口市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、本项目位于周口市太康县逊母口镇北村98号，厂区占地面积8840m2，建筑面积3800m2，总投资1000万元，其中环保投资33.5万元。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）本项目为租赁厂房，仅在现有车间内对设备进行安装调试即可，对环境影响较小，施工期的环境保护措施不再要求。

（二）项目运营期，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：拌面机投料口顶部上方设置集气罩，拌面投料产生的粉尘经集气罩收集后，引入一套袋式除尘器进行处理，处理后的粉尘通过1根15m高排气筒排放，外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准;职工食堂产生的油烟通过一套油烟净化设施处理后，经食堂排烟通道于楼顶排放，外排废气应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模要求；污水处理站产生的恶臭，通过周边绿化，喷洒除臭剂等措施后排放，应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。

2、废水：项目设备、地面清洗等生产废水排入厂区污水站处理后，各污染物浓度可以满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物水质标准要求，用于周围农田灌溉不外排；生活区和生产区生活污水经化粪池处理后，周围村民拉走肥田。

3、噪声：项目应优先选用低噪声设备，噪声源经减振，隔声等降噪措施后，各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废：各类固体废物分类收集、合理处置，不得产生二次污染。

四、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式运行。

五、本批复自下达之日起5年内有效。该项目逾期方开工建设；项目性质、规模、地点、采用的流程工艺或防治污染的治理措施发生重大改变的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2024年7月12 日