商环审﹝2025﹞15号

关于周口正山生物能源有限公司

河南省周口市商水牧原沼气提纯项目

环境影响报告表的批复

周口正山生物能源有限公司:

你单位（统一社会信用代码：91411600MAEGK11B5U）上报的由河南青盟环保科技有限公司编制完成的《周口正山生物能源有限公司河南省周口市商水牧原沼气提纯项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在周口市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、本项目为新建项目，位于周口市商水县张明乡东张明村牧原3号场，总投资 1000 万元，其中环保投资41万元，占地面积 1901.85m2，主要利用商水牧原农牧有限公司厂区内空地建设沼气提纯设施一套，项目通过“沼气增压+沼气脱硫+沼气提纯”将渗滤液厌氧发酵产生的沼气提纯至 《生物天然气》二类气标准，进入天然气供气管网。本项目建成后预计可净化处理预计可年净化处理18000Nm3/d 沼气，日产生物天然气11500Nm3 /d。

三、你单位应向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（一）项目施工期，加强管理，全面落实环评中提出的施工期各项环保措施和要求。

（二）项目营运期，落实环评中提出的各项环保措施和要求。

（1）废水污染防治措施：本项目运营期产生的废水主要为生活污水、冷却废水、脱硫废水、脱碳废水、脱水废水。生活污水经化粪池处理后，流入牧原三场沼气池进行处理；冷却塔、脱硫塔、脱碳塔产生的冷却水、脱硫废水、脱碳废水循环使用不外排；脱水塔产生的废水经管道排入牧原三场污水处理系统采用“干湿分离+厌氧发酵”工艺处理，处理后经污水管网排至沼液储存池暂存，施肥期施用于周边协议消纳地。

（2）噪声污染防治措施 ：运营期噪声源主要为风机、水泵、压缩机、压滤机等，各噪声源采取减振垫减振、隔声、合理布局等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（3）固体废物污染防治措施：项目运营期产生的固体废物主要为：生活垃圾、硫膏。生活垃圾经垃圾桶收集，由环卫部门统一清运；脱硫塔脱硫过程会产生硫膏出售牧原三场，用作有机肥车间有机肥料生产添加剂。

（三）落实《报告表》提出的环境管理和监测计划。

（四）落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施和要求，制定突发环境事件应急预案，加强管理，切实防范环境安全事故发生。

（五）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时应按新的排放标准执行。

四、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式运行。该项目的日常监管工作由商水县环境监察大队负责。

五、本批复自下达之日起5年内有效。该项目逾期方开工建设，其环境影响报告文件应报我局重新审核；项目性质、规模、地点、采用的流程工艺或防治污染的治理措施发生重大改变的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2025年7月30日