周口市生态环境局关于对河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（周口区域）环境影响评价文件

（告知承诺制）受理拟审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（周口区域）环境影响评价文件（告知承诺制）作出受理拟审批意见。为保证受理拟审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批服务科。公示期为2024年8月2日－2024年8月8日。

电话：0394-8278830

传真：0394-8278830

通讯地址：周口市政务服务中心二楼北厅周口市生态环境局窗口

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

受理拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的 对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（周口区域） | 河南省周口市，沙颍河洼地治理范围涉及周口市的城乡一体化示范区、西华县、扶沟县、太康县、淮阳县、项城市、沈丘县。 | 周口河湖环境综合治理有限公司 | 河南京达环保工程有限公司 | 周口河湖环境综合治理有限公司拟投资59724.58 万元（其中环保投资2189.8306万元）建设沙颍河洼地治理项目，主要包括河道疏浚防洪涵洞（闸）、节制闸、排涝站、桥梁工程等。沙颍河洼地治理范围主要包括：颍河下游（包含颍河、清潩河、新运河）、泥河洼滞洪区、汾泉河（包含泥河，汾河），共三片洼地，治理干支河道 53 条，工程涉及漯河、周口、许昌 3 个省辖市的 12 个县区，71 个乡镇，总人口 556.78 万人，土地面积 5781km2，耕地面积 707.7 万亩。 | - 废气 项目运营期无废气产生及排放。 施工期产生的废气污染物主要为施工扬尘。施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级无组织排放标准。 二、废水 项目运营期无废水产生及排放。 施工期废水主要为生活污水、基坑废水、设备清洗废水以及清淤污泥堆放时的浸出水等。施工期混凝土养护废水收集、沉淀处理，处理后废水用于施工场地洒水降尘。基坑废水污染物主要以悬浮物为主，基坑废水静置沉淀 2h 后，用清水泵抽至沉淀池，用于施工洒水降尘，不外排。生活污水经化粪池处理达标后用于周边耕地灌溉施肥。每个车辆冲洗装置设置10m3沉淀池1 个，施工车辆冲洗水沉淀后循环使用，不外排。 - 三、噪声 项目运营期无噪声产生及排放。 施工期噪声主要为工程机械噪声。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 四、固体废弃物 项目固废主要为开挖土方弃土、生产废料、清淤污泥、施工建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾等。 建设项目固体废物属性鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157 号）。一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定；固废贮存场所标志执行《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求。 | 无 |