周口市生态环境局关于周口市中医院内科病房综合楼建设项目

环境影响评价文件拟审批决定的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对周口市中医院内科病房综合楼建设项目环境影响评价文件作出拟审批意见。为保证拟审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批服务科。公示期为2024年8月27日－2024年9月3日。

    电话：0394-8278830
    传真：0394-8278830
    通讯地址：周口市政务服务中心二楼北厅周口市生态环境局窗口

    听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内,申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件拟批复决定要求听证。
受理拟审批的建设项目环境影响报告表
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的

对策和措施
	公众参与情况

	1
	内科病房综合楼建设项目（重新报批）
	周口市川汇区七一路33号
	周口市中医院
	河南嘉源环保技术有限公司
	本项目总投资43501.65万元，占地面积22703.8m2，总建筑面积84473m2，其中1#楼（门诊综合楼）28747m2，2#楼（内科病房楼）9116m2，3#楼1758m2，5#楼（内科病房综合楼）35628m2，6#楼（办公楼）2332m2，7#楼（制剂楼）2587m2，8#行政办公楼1132.5m2，9#楼（社区服务中心）2795m2，锅炉房71.5m2，污水处理站306m2，设置床位1200张，其中1#楼（门诊综合楼）376张，2#楼（内科病房楼）164张，3#楼传染性病房楼48张，5#楼（内科病房综合楼）574张，9#楼（社区服务中心）38张。
	废水污染防治措施

项目污水处理站已建成，采用“格栅+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+消毒池+紫外线消毒”处理工艺。处理后，污染物排放浓度能够满足河南省地方标准《医疗机构水污染物排放标准》（DB 41/2555-2023）表1二级标准要求，同时也可以满足周口市沙南污水处理厂进水水质要求。

废气污染防治措施

污水处理装置各构筑物池顶均加盖封闭，盖板上预留进、出气口，出气口设置排气管道，产生的恶臭经风机引至恶臭气体处理设施处理；污泥脱水间封闭，采用引风机将废气引入废气处理设施处理，现有废气处理设施采用“UV光解+活性炭吸附”处理工艺，经风机引至通过15米高排气筒外排。

噪声污染防治措施

选择低噪声设备，采取加强减振基础、装消声器等措施。项目昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类以上标准。

四、固体废弃物处置措施

生活垃圾、中药渣交由环卫部门处理；废离子交换树脂、废反渗透膜、废分子筛由厂家进行更换时回收；未被感染的输液瓶、其他未被感染的一次性卫生用品和医疗用品收集暂存于一般固废暂存间，交由处置单位处置；废活性炭收集后暂存于危废暂存间交有资质单位处理；栅渣、污泥消毒压滤暂存后交由有资质单位处理；医疗废物在医疗废物暂存间暂存后，委托有资质单位处置。
	无意见


