周口市生态环境局

关于2025年11月10日拟对周口市中医院数字减影血管造影机应用项目环境影响报告表作出受理和拟审批决定的公示（辐射类）

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局受理并拟对周口市中医院数字减影血管造影机应用项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批服务科。公示期为2025年11月10日——2025年11月14日。
电话：0394-8278830
传真：0394-8278830
通讯地址：周口市政务服务中心二楼北厅周口市生态环境局窗口

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起三个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可以对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
受理 拟审批的建设项目环境影响报告表

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	周口市中医院数字减影血管造影机应用项目
	河南省周口市神农路与武盛大道交叉口东南，周口市中医院东院区外科病房楼三楼东南角
	周口市中医院
	河南普华检测技术有限公司
	本项目建设地点位于河南省周口市神农路与武盛大道交叉口东南，周口市中医院东院区。本期拟购1台数字减影血管造影机，最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA，属于医用Ⅱ类射线装置，机房位于外科病房楼三楼东南角介入手术室。
项目总投资1000万元，环保投资100万元。

	（一）射线装置在非工作状态下不产生射线，正常工作情况下不产生放射性废水、废渣、废气；辐射工作场所按照辐射防护要求设计建造，场所门外设置醒目的状态指示灯和电离辐射警告标志，防止无关人员进入；工作人员配备个人剂量计和辐射防护用品。

（二）辐射防护：项目对周围公众和工作人员的辐射影响满足有关标准要求。


	/

	
	
	
	
	
	
	
	

	


