周口市地表水环境质量月报

2022年第2期

河南省周口生态环境监测中心             2022年2月23日

2022年2月周口市地表水环境质量，按照《河南省生态环境厅关于印发 2022 年河南省生态环境监测方案的通知》（豫环〔2022〕34号）文的有关要求实施监测。
一、监测点位及采样情况
2022年2月，周口市辖区内省控以上监控河流（国控和省控）12条，覆盖监测断面（国控和省控）19个，监控河段总长度829千米。国控断面，采用同期国家采测分离数据；省控断面，采用同期河南省周口生态环境监测中心监测数据。

二、监测项目及监测频次
根据豫环〔2022〕34号）文的有关要求，每月监测一次。每季度的第二个月、第三个月的监测指标采用 “9+X”，“ 9”为基本指标：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。“X”为特征指标，即生化需氧量、化学需氧量。
评价标准及方法

评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。采用《地表水环境质量评价办法（试行）》的通知（环办[2011]22号）中要求的单因子评价和综合评价。

四、评价结果

2022年2月，周口市辖区内省控以上19监测断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质监测断面的河段长度占全市监控河流总长度的62.0%；Ⅳ类水质监测断面河段长度占监控河流总监测长度的32.1%。Ⅴ类水质监测断面监控长度占河流总监控长度的5.8%。全市无劣Ⅴ类水质，水质为轻度污染。详见下表。

	       2022年2月地表水环境质量统计表

	监测     时间
	Ⅰ～Ⅲ类水质监测断面监控的河段长度占河流总长度的比例（%）
	Ⅳ类水质监测断面监控的河段长度占河流总长度的比例（%）
	Ⅴ类水质监测断面监控的河段长度占河流总长度的比例（%）
	劣Ⅴ类水质监测断面监控的河段长度占河流总长度的比例（%）
	全市             水质状况

	本月
	62.0 
	32.1
	5.8
	/
	轻度污染

	上月
	61.7
	33.3
	4.9
	/
	轻度污染

	变化趋势
	0.3
	-1.2
	0.9
	/
	基本不变


12条监控河流中，Ⅰ～Ⅲ类水质河流占7条，分别为黑茨河、涡河、颍河、汾河、惠济河、沙河、清水河。Ⅳ类水质河流占4条，分别为泉河、贾鲁河、洺河、大沙河；Ⅴ类水质河流为赵王河。

[image: image1.png]w I
1 I m I I I

I I I ‘ I “

E1 202262 H B TAIHAKHEHEFH

mom



19个监测断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质监测断面占12个，水质良好。Ⅳ类水质监测断面占6个，水质轻度污染；Ⅴ类水质监测断面占1个，水质中度污染；无劣Ⅴ类水质断面。 各监测断面主要污染指标及水质变化趋势见附表。   
[image: image2.png]mo02F AR 200282 K A2

Q 4 QQ

Pt B
Ez mﬁ*ﬁ%‘éﬂiﬂ:ﬂ



全市12条河流，2022年2月地表水水质与2022年1月相比，基本不变。

水质基本不变的河流有6条，分别为黑茨河、颍河、汾河、沙河、贾鲁河、大沙河。水质有所好转的河流有4条，分别是涡河、惠济河、洺河、清水河。水质有所变差的河流为赵王河、泉河。泉河水质有所变差的原因主要是化学需氧量(0.21)超标。赵王河水质有所变差的原因是总磷(0.35 )超标。

附表：
	    2022年2月地表水环境质量评价结果统计表

	河流     名称
	监测断              面名称
	断面监控长度(km)
	断面监控长度占全市总河长的百分比(%)
	断面

水质类别
	本月Ⅲ类超标因子
	本月断面水质级别定性描述
	本月与1月相比的变化趋势

	
	
	
	
	上月
	本月
	
	
	

	黑茨河
	郸城侯桥闸
	34.8
	4.2
	Ⅲ
	Ⅲ
	/
	良好
	基本不变

	
	砖桥口桥
	4.9
	0.6
	Ⅲ
	Ⅲ
	/
	良好
	基本不变

	
	郸城县吴台乡于洼闸
	83.8
	10.1
	Ⅲ
	Ⅲ
	/
	良好
	基本不变

	
	张大桥
	12.4
	1.5
	Ⅴ
	Ⅳ
	化学需氧量(0.42 )高锰酸盐指数(0.17）
	轻度污染
	有所好转

	
	综合评价
	135.9
	16.4
	Ⅲ
	Ⅲ
	/
	良好
	基本不变

	涡河
	太康县芝麻洼乡公路桥
	23.5
	2.8
	Ⅳ
	Ⅲ
	/
	良好
	有所好转

	
	鹿邑玄武
	70.3
	8.5
	Ⅳ
	Ⅳ
	高锰酸盐指数(0.08 ),生化需氧量(0.15),化学需氧量(0.15 )
	轻度污染
	基本不变

	
	鹿邑付桥
	26.9
	3.2
	Ⅲ
	Ⅲ
	/
	良好
	基本不变

	
	综合评价
	120.7
	14.6
	Ⅳ
	Ⅲ
	/
	良好
	有所好转

	颍河
	周口康店
	36
	4.3
	Ⅳ
	Ⅲ
	化学需氧量(0.1)
	良好
	有所好转

	
	沈丘大闸
	55.7
	6.7
	Ⅲ
	Ⅲ
	/
	良好
	基本不变

	
	界首七渡口
	31.5
	3.8
	Ⅲ
	Ⅲ
	/
	良好
	基本不变

	
	综合评价
	123.2
	14.9
	Ⅲ
	Ⅲ
	/
	良好
	基本不变

	泉河
	老沈丘泉河桥
	83.9
	10.1
	Ⅲ
	Ⅳ
	化学需氧量(0.21)
	轻度污染
	有所变差

	汾河
	商水双桥
	55
	6.6
	Ⅱ
	Ⅱ
	/
	优
	基本不变

	惠济河
	刘寨村后
	27.2
	3.3
	Ⅳ
	Ⅲ
	生化需氧量(0.08 )
	良好
	有所好转

	沙河
	官坡
	60
	7.2
	Ⅱ
	Ⅱ
	/
	优
	基本不变

	贾鲁河
	西华大王庄
	63.5
	7.7
	Ⅳ
	Ⅳ
	高锰酸盐指数(0.07),化学需氧量(0.40)、总磷(0.35 )
	轻度污染
	基本不变

	赵王河
	亳州梅北桥
	48
	5.8
	Ⅳ
	Ⅴ
	总磷(0.35 )
	中度污染
	有所变差

	洺河
	郸城杨楼闸
	28
	3.4
	Ⅴ
	Ⅳ
	高锰酸盐指数(0.15 ),生化需氧量(0.22 ),化学需氧量(0.35 )
	轻度污染
	有所好转

	大沙河
	鹿邑宋河桥
	7.3
	0.9
	Ⅳ
	Ⅳ
	氟化物(0.1 )
	轻度污染
	基本不变

	清水河
	郸城县袁桥闸
	76.3
	9.2
	Ⅱ
	Ⅰ
	/
	优
	基本不变

	全市河流长度
	829
	
	/




