周口市生态环境局关于周口市第二污水处理厂第三污水处理厂建设工程PPP项目

（第三污水处理厂）(重新报批)环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对周口市第二污水处理厂第三污水处理厂建设工程PPP项目（第三污水处理厂）(重新报批)环境影响评价文件作出拟审批意见。为保证拟审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批服务科。公示期为2024年10月22日－2024年10月28日。

电话（传真）：0394-8278830

通讯地址：周口市政务服务中心二楼北厅生态环境局窗口

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

受理拟审批的建设项目环境影响报告书

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周口市第二污水处理厂第三污水处理厂建设工程PPP项目（第三污水处理厂）(重新报批) | 河南省周口市川汇区金海路办事处彭埠口村 | 周口市城市管理局 | 河南嘉源环保技术有限公司 | 建设内容包括日处理污水5万吨污水处理厂一座及配套设施，污水主干管道5.896km。 | 废水：本项目雨污分流,雨水经收集后排入市政雨水管网。厂区内废水主要为生活污水、污泥脱水及反冲洗废水。收集后引至污水处理系统处理后通过厂区排污口排入七里河。 废气：运营期废气主要为污水处理及污泥处理过程中恶臭废气(其主要成分为 H2S、NH3)和食堂油烟。本项目拟对上述主要产生臭气的构筑物（格栅、沉砂池、污泥脱水间）采取封闭措施，恶臭废气拟经负压收集后引至1套生物除臭系统进行处理，硫化氢及氨的排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2（15m）恶臭污染物排放限值（硫化氢≤0.33kg/h，氨≤4.9kg/h）要求，经 1 根 15 米高排气筒（DA001）排放尾气通过 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放；食堂油烟经油烟净化器处理后满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）（表 1 小型）排放标准 1.5 mg/m3要求，烟气由专用烟道引至房顶排放。 噪声：运营期噪声主要为污水处理设备运行噪声，采取减震、隔音等措施后，厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值（昼/夜60/50dB(A)）要求。 固废：运营期固废主要为生活垃圾、栅渣、沉沙及剩余污泥。生活垃圾经收集后交环卫部门处置；栅渣及沉沙经脱水处理后交有处理能力的单位处置；剩余污泥经脱水处理后交周口市污泥处理厂处置。 | 无 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。